Załącznik Nr 3

 **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „ Zakup zestawu biesiadnego”.**

|  |
| --- |
|  |
| 1 | Oświetlenie LED z zapasowymi akumulatorami | Halogeny LED przenośne. Źródło światła: LED 30W. Barwa zimna biała. Jasność świecenia – min.3400 lm. Kąt świecenia: 120 stopni. Wymiary po rozłożeniu 26 cm x 26 cm x 28 cm. Zasilanie lampy ( baterie litowo jonowe- wymienne). Wyposażona w ładowarkę samochodową oraz ładowarkę sieciową AC 100-240V. Wykonanie materiał: aluminium i szkło. Zestaw powinien być wyposażony w zapasowy zestaw-baterii litowo-jonowych (akumulatorów).  | szt. | 4 |
| 2 | Agregat prądotwórczy | Agregat prądotwórczy trójfazowy . Elektryczny rozruch. Częstotliwość**50 Hz**Napięcie**230/400 V**Moc nominalna  **9,0 kW**Moc maksymalna  **9,8 kW**System kontroli napięcia **(AVR)**Wtyczki 230V- 3 szt.Wtyczki 400V- 1 szt. | szt. | 1 |