Załącznik nr 3

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | Sztuki |
| 1. | Asystor stomatologiczny | -3 szuflady,  -podstawa , chromowana  - kolor biały połysk,  -regulacja wysokości, 78-91cm  - wymiary: szerokość 50 cm głębokość 420 cm (min), | 1 |
| 2. | Leżanka | -metalowa proszkowo podstawa,  -uchwyt na podkład medyczny,  -regulacja kąta nachylenia zagłówka +/- 40,  -dopuszczalne obciążenie: 150 kg,  -długość 188 cm (min),  -szerokość 56 cm (min),  -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 5 |
| 3. | Leżanka do EKG | -drewniana podstawa,  -uchwyt na podkład,  -regulacja kąta nachylenia zagłówka,  -dopuszczalne obciążenie 200 kg,  -długość 180 cm (min),  -szerokość 61 cm (min),  -wysokość 65  -ręcznie regulowany zagłówek +35  -brak metalowych elementów,  -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 2 |
| 4. | Krzesło do poczekalni | -siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego,  - rama kolor czarny,  -siedzisko o wymiarach szerokość 475 mm (min),  -głębokość 415 mm (min),  -wysokość 770 mm (min),  -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 8 |
| 5. | Taboret dla pacjenta | -siedzisko z eko skóry (bez oparcia),  -materiał odporny na uszkodzenia,  -podstawa: chromowana, metalowa, obrotowa,  -jezdne kółka kauczukowe,  -mechanizm regulacji wysokości: gazowy,  -wysokość: 41-61 cm (min),  -średnica podstawy 64 cm (min),  -średnica siedziska: 33 cm (min),  -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 4 |
| 6. | Fotel obrotowy do stanowiska komputerowego | -eko skóra,  -materiał odporny na uszkodzenia, łatwy w pielęgnacji,  -mechanizm regulacji wysokości: gazowy,  -jezdne kółka kauczukowe,  -dopuszczalne obciążenie: 150 kg,  -wysokość: 78-91 cm (min),  -głębokość siedziska: 42 cm (min),  -szerokość siedziska: 50 cm (min),  -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 5 |
| 7. | Szafka stojąca do gabinetu zabiegowego | -wymiary: 80 cm x 82 cm, 1 szt.  -wymiary:60 cm x 82 cm , 1 szt.  -drzwi dwuskrzydłowe,  -pojedyncza półka w środku  -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 2 |
| 8. | Szafka stojąca do gabinetu zabiegowego pod zlew | -wymiary: 80 cm na 82 cm,  -drzwi dwuskrzydłowe,  -pojedyncza półka w środku,  -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 1 |
| 9. | Blaty pod szafki do gabinetu zabiegowego | -wymiary: 80 cm x 82 cm 1 szt.  -wymiary:60 cm x 82 cm 1 szt.  -wymiary:55 cm x 40 cm 1 szt. | 3 |
| 10. | Biurko (dołączone zdjęcia) – zał. nr 3a | -wymiary: blat-140 cm/78 cm, wysokość-78 cm, długość blatu pod klawiaturę -77cm/52 cm,  Kontener przejezdny dwie szuflady-39 cm/52 cm  -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 3 |
| 11. | Szafy metalowe na dokumenty | -wymiary: wysokość-198 cm, długość 100 cm, głębokość-40 cm,  -zawiasy wewnętrzne kryte, liczba półek 4 szt.  -kolor: RAL 7035  -zamek cylindryczny z klamką  -pojemność 705 l min.  -Konstrukcja szafy metalowa malowana proszkowo wykonana z blachy minimum 0,6 mm | 3 |
| 12. | Regały do archiwum | -wymiary: wysokość-180 cm, długość-540 cm, głębokość 40 cm.  -regulacja półek  -wsporniki pod półką  -konstrukcja metalowa z elementami HDF  -liczba półek 5 szt.  - mocowanie wzmacniające do ściany  -dopuszczalna nośność całość 5000 kg | 1 |