Mirzec, 19.06. 2012 r.

Znak: IRG.272.18.6.2012.MK

dotyczy: zapytania Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na realizację   projektu pn.: „ Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca” obejmującego zadania inwestycyjne pn. Zadanie I – Rewitalizacja terenu byłego przedszkola wraz z termomodernizacją budynku, Zadanie II – Rewitalizacja terenu przy centralnym parkingu (wymiana wiaty przystankowej)

W związku  z otrzymaniem od Wykonawcy pism dotyczących udzielenia wyjaśnień w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, Gmina Mirzec jako Zamawiający wyjaśnia co następuje:

„I Przedmiar Rewitalizacji terenu przy centralnym parkingu (wymiana wiaty przystankowej)

Pyt. 1.

Przedmiar w poz. 1;2;6;7;9;10;11;12;13;14;15; nie uwzględnia nakładów na roboty prowadzone obok czynnego pasa ruchu. Czy Wykonawca ma doliczyć te nakłady?

Odp.

W pozycjach przedmiaru uwzględnić nakłady na roboty prowadzone obok czynnego pasa ruchu

Pyt. 2.

Przedmiar w poz. 5 zawiera nakłady obejmujące tylko prace pomocnicze (robotników) przy pomiarze. Czy wykonawca do ceny ma doliczyć cenę robót wykonanych przez Geodetę?

Odp.

Cena robót wykonanych przez geodetę,  laboratorium badania próbek, nadzoru na budowie itp. powinna być uwzględniona w kosztach ogólnych wyceny

II Przedmiar Rewitalizacja terenu byłego przedszkola wraz z termomodernizacja budynku

Pyt. 1.

W przedmiarze brak nakładów na prace rusztowań – prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Pracę rusztowań należy przyjąć indywidualnie i wycenić w poz. rusztowań

Pyt. 2.

W przedmiarze brak nakładów na montaż łączników rur i rynien – prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Zgodnie z przyjętą technologią, pozycja zawiera nakłady na montaż

Pyt. 3.

W przedmiarze brak nakładów na montaż:

- złączek rynnowych z PCV

- złączek rur spustowych (mul) z PCV

- kolan rur spustowych z PCV

Prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Zgodnie z przyjętą technologią, pozycja zawiera nakłady na montaż

Pyt. 4.

Czy blacha na obróbki ma być ocynkowana? Prosimy o potwierdzenie

Odp.

Zgodnie z dokumentacją

Pyt. 5

W przedmiarze brak nakładów  na załadunek gruzu z rozbiórki na sam. samowyładowcze (poz. 9, 10) zawierają tylko nakłady na odwoź) – prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Pozycja zawiera załadunek

Pyt. 6.

Poz. 132 przedmiaru zawiera nieadekwatne nakłady. Czy Wykonawca ma je zmienić na „ – przyklejenie płyt styropianowych klejem bitumicznym”?

Odp.

Zgodnie z przyjętą technologią

Pyt. 7.

Poz. 144 przedmiaru zawiera nie adekwatne nakłady. Czy Wykonawca ma je zmienić na nakłady „ – przyklejenie do podłoża z papy, kształtek ze styropapy klejem bitumicznym”?

Odp.

Zgodnie z przyjętą technologią

Pyt. 8

Brak w przedmiarze nakładów na przełożenie linii kablowych „nn”  oraz sieci telefonicznych kolidujących z zaprojektowaną droga dojazdową pkt. 3.3 projektu zagospodarowania. Prosimy o uzupełnienie

Odp.

Nie występują przełożenia sieci w tej części projektu

Pyt. 9.

Brak w przedmiarze nakładów na odwodnienie placu pieszo – jezdnego korytkami FAERFIX SUPER, kosza osadnikowego, przy kanaliku deszczowym pkt.22 projektu zagospodarowania. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Dodać pozycję 150 kalkulacja własna-odwodnienie placu pieszo-jezdnego, ilość -1 kpl -wg projektu zagospodarowania

Pyt. 10

Brak w przedmiarze nakładów na schody terenowe. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Zawiera się w poz. 61,

Pyt. 11

W której pozycji projektu technicznego ujęto parametry nawierzchni z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zastosowanie sztucznej nawierzchni wg systemu Flexi-step lub równoważnej technicznie

Pyt. 12

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczona na stronie www STWiOR dotyczy robót objętych przetargiem.

Odp.

Tak przy czym STWiOR zawiera wytyczne dla jeszcze jednej mikroinwestycji pn. „ Rewitalizacja terenów przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum wraz z drogą dojazdową w podstrefie widowisko – sportowej oraz terenem wokół stawu wędkarskiego” które to zadania nie jest objęte niniejszym przedmiotem zamowienia.

Pyt. 13

Prosimy o zmianę podstawy poz. 121 przedmiaru (wykonanie dziurek  na kołki drewniane) na rozebranie ściany nośnej).

Odp.

Poz.121 przyjmuje podstawę KNR 4-01 0349-02 – ilość 0,55 m3

Pyt. 14

Brak w przedmiarze nakładów na schody wejściowe do budynku. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Zawiera się w poz.61

Pyt. 15

Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie i montaż barierek wejściowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Dodać pozycję 151 - kalkulacja własna - wykonanie i montaż barierek i pochwytów wejściowych dostosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych na pochylni ilość: 4,75mb , np. system Wido lub równoważny technicznie.

Pyt. 16

Brak w przedmiarze nakładów na pochylnie dla niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Zawiera się w poz.61

Wójt  Gminy Mirzec

Marek  Kukiełka